## 2КТПНУ
ООО "ГК "НЗО"
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №______ от "___"____________ 2021 г.
для заказа комплектных двухтрансформаторных подстанций исполнения2КТПН-10(6)/0,4кВ
№ п/п | Наименование, характеристика,назначение |  |  | Комплектация
1 | Мощность подстанции, кВА
2 | Исполнение корпуса подстанции (металл) , (сэндвич)
3 | Исполнение вводов-выводов ВН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК),кабель-кабель (КК), (кабель-воздух (КВ)
Исполнение выводов НН: воздух (В), кабель (К)
Распределительное устройство высшего напряжения (РУ ВН)
4 | Ввод (в 1, 2 секциях) | ВНА-10/630, ВНР-10-630, РВЗ-10/630, нет
5 | Ввод трансформатора (в 1, 2 секциях) | ВНА-10/630, ВНР-10-630, РВЗ-10/630, ВВ-Tel-10-20/1000
6 | Линия (в 1, 2 секциях) | ВНА-10/630, ВНР-10-630, РВЗ-10/630, нет
7 | Секционирование на стороне ВН | ВНА-10/630, ВНР-10-630, РВЗ-10/630, нет
8 | Номинальный ток предохранителей ПТ
9 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (0) 10(6)кВ
Распределительное устройство низшего напряжения (РУ НН)
10 | Вводной аппарат | Разъединитель РЕ19 (РБ, ВР32)
Выключатель автоматический типа ВА
11 | Секционирование на стороне НН | Разъединитель РЕ19 (РБ, ВР32)
Выключатель автоматический типа ВА
12 | Устройство автоматического ввода резерва АВР да, нет
13 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ (в 1, 2 секциях общее количество) | Автоматические выключатели серии ВА, | 63А
100А
125А
160А
200А
250А
|  | рубильники РПС (RBK) с номинальным током: | 320А
400А
630А
1000А
1600А
2000А
14 | Комплект разрядников РВН или ограничителей ОПН 0,4кВ
15 | Учет электроэнергии 0,4кВ(А -активный, АР -полный, нет)
Трансформаторы тока (кл. 0,5, 0,5S)
16 | Блок уличного освещения с фотореле ФР(3х16А, 3х25А, 3х40А, нет)
17 | Приборы контроля | Вольтметр | да, нет
|  | Амперметры (3шт.) | да, нет
18 | Штепсельный разъем СН 4х25А (4х63А)
Трансформатор СН 0,25кВа 220/36(24,12)В
19 | Тамбуры для обслуживания |  | да, нет
20 | Толщина утепления (стандартная 100мм) |  | 50мм, 100мм
21 | Обогрев |  | да, нет
22 | Вентиляция | естественная, принудительная
23 | Сигнализация пожарная |  | да, нет
24 | Трансформатор силовой масляный (ТМ, ТМГ, ТСЗ, нет)
Количество КТП в заказе, шт.
ЗАКАЗЧИК _________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. контактного лица, телефон)